6-05-0533-03 Медицинская физика

Электроника медицинских физических установок и автоматизация управления ими, модуль «Электроника и автоматизация медицинских установок».

| Краткое содержание учебной дисциплины, модуля / Brief summary | Получение теоретических представлений об основах электроники и их применение для построения современного медицинского электронного оборудования позволят обеспечить практические навыки на уровне, позволяющем осуществлять грамотное техническое обслуживание указанного электронного оборудования, находящегося в эксплуатации, а также автоматизированных технологических процессов, применяемых при измерении различных физических величин, имеющих неэлектрическую и электрическую природу происхождения. |  |
| --- | --- | --- |
| Формируемые компетенции / The formed competences | использовать знания о физических принципах работы и устройства электронных устройств и детекторов, применяемых в медицине, для управления и обслуживания медицинского оборудования и исследовательской и научно-технической деятельности |  |
| Результаты обучения (знать, уметь, владеть) / Learning outcomes (know, can, be able) | знать: − назначение и принцип действия основных узлов оборудования, содержащих электронные устройствами автоматизированные устройства измерения; − общие принципы измерения основных электрических величин, связанных с профилем инженерной деятельности; роль и назначение первичных преобразователей, процессоров, программно-аппаратных комплексов для автоматизации измерений; уметь: − определять электрические и электронные схемы; − экспериментально определять параметры и характеристики типовых электронных устройств; − производить измерения электрических величин; −работать с современной радиоизмерительной аппаратурой; −работать с современными цифровыми устройствами; владеть: − общими принципами измерения основных электрических величин; − методикой чтения электрических схем и определения характеристик типовых электрических устройств; −методологией выбора электронных изделий для обеспечения функционирования автоматизированных измерительных и управляющих систем; − навыками практической работы с современными системами схемотехнического моделирования и анализа электронных и автоматизированных измерительных устройств, измерительных преобразователей. |  |
| Семестр изучения учебной дисциплины, модуля / Semester of study | 3 курс, 6 семестр |  |
| Пререквизиты / Prerequisites | Учебные дисциплины, знания, умения и навыки из которых необходимы для успешного освоения изучаемой дисциплины. Связь с другими дисциплинам базируется на знаниях, полученных в результате прохождения математического анализа, электричества и магнетизма, основ научных исследований и инновационной деятельности. |  |
| Трудоемкость в зачетных единицах (кредитах) / Credit units | 3 зачетные единицы |  |
| Количество аудиторных часов и часов самостоятельной работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning | Всего 108 часов, из 54 - аудиторных (34 ч – лекции, 20 ч – лабораторные занятия). |  |
| Требования и формы текущей и промежуточной аттестации / Requirements and forms of current and interim certification | Форма текущей аттестации –зачет |  |