7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника

Учет, контроль и регулирование энергоресурсов, модуль "Материалы и учет энергоресурсов"

| Краткое содержание учебной дисциплины, модуля / Brief summary | Менеджмент энергоресурсами невозможен без измерения, учета и контроля. Только на основе достоверных данных можно принимать управленческие решения и осуществлять регулирование ресурсов. Студенты, а в перспективе специалисты, должны знать современные подходы при измерениях, их методологию и уметь применять в своей повседневной практической деятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Формируемые компетенции / The formed competences | Применять знания о классификации сталей и сплавов, о принципах их маркировки в Республике Беларусь и по международному стандарту, о нормативных технических требованиях при диагностике энергетического оборудования Осуществлять контроль, учет и нормирование потребления топливно-энергетических ресурсов с использованием систем автоматизированной обработки данных |  |
| Результаты обучения (знать, уметь, владеть) / Learning outcomes (know, can, be able) | знать: − основные понятия и определения теории метрологии; − принципы измерения параметров энергетических ресурсов (температура, давление, объем, масса, ток, напряжение, мощность, количество энергии); − принципы действия устройств, приборов и систем измерения и учета энергетических ресурсов; − принципы потребления энергоресурсов; − методологические основы измерений и обработки результатов; − основные технические решения и тенденции в развитии диспетчеризации, централизованного управления и регулирования энергоресурсов; уметь: − производить измерения параметров энергетических ресурсов и обработку результатов измерений; − производить расчет и выбор приборов и средств измерений и учета энергоресурсов; − составлять и реализовывать схемы организации измерения, учета и контроля энергоресурсов; − производить расчеты по технико-экономической эффективности применения приборов при измерении, учете и контроле энергоресурсов; владеть: −навыками практической работы с современными приборами и системами измерения при учете и контроле энергоресурсов; −умениями расчета и выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем измерения, контроля и учета; −навыками практической работы по организации метрологической службы и применению приборов и систем учета и контроля энергоресурсов |  |
| Семестр изучения учебной дисциплины, модуля / Semester of study | 3 курс, 4 семестр |  |
| Пререквизиты / Prerequisites | Учебные дисциплины, знания, умения и навыки из которых необходимы для успешного освоения изучаемой дисциплины. Связь с другими дисциплинам базируется на знаниях, полученных в результате прохождения физики, электротехники, теплопередачи, энергопреобразующих машин |  |
| Трудоемкость в зачетных единицах (кредитах) / Credit units | 4 зачетные единицы |  |
| Количество аудиторных часов и часов самостоятельной работы / Academic hour of students' class work, hours of self-directed learning | Всего 160 часов, из 84- аудиторных (42 ч – лекции, 42 ч –лабораторных занятий) для заочной формы обучения − 20 аудиторных ч. (10 ч. – лекции, 10 ч. – лабораторные занятия) |  |
| Требования и формы текущей и промежуточной аттестации / Requirements and forms of current and interim certification | Форма текущей аттестации – экзамен |  |